邀请询价文件

项目名称：六安技师学院烹饪学校厨房电改工程

项目编号：AHWB-20220831

采 购 人：安徽六安技师学院

采购代理机构：安徽务本项目管理有限公司

采购时间：2022年8月

目录

询价采购公告	2

一、报价响应须知	5

（一）须知前附表	5

（二）供应商资格	9

（三）供应商必须提交的响应文件内容	9

（四）询价保证金	9

（五）响应文件的提交	10

（六）评审及异常情况处理	10

（七）报价响应及答疑	11

（八）合同的签订	13

（九）澄清及变更	13

（十）验收	13

（十一）质疑	13

二、 采购合同	15

三、 采购需求	16

四、响应文件格式	19

响应文件资料清单	20

附件一  报价单	21

附件二  供应商基本信息	22

附件三  询价响应授权书	23

附件四  询价响应函	24

附件五  无重大违法记录声明函	25

附件六  响应情况表	26

附件七  建设工程施工项目部关键岗位人员配备情况	27

附件八  拟投入本项目人员配备表	28

附件九  承包人用于本工程施工的机械设备表	29

附件十  相关服务承诺函……………………………………………………………30

附件十一 中小企业响应声明函、残疾人福利性单位声明函 ……………………30

附件十二 联合体协议 ………………………………………………………………33

附件十三 工程量清单报价书 ………………………………………………………34

附件十四 承诺函 ……………………………………………………………………35

附件十五 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	34

六安技师学院烹饪学校厨房电改工程邀请询价公告

安徽务本项目管理有限公司受安徽六安技师学院的委托，现对六安技师学院烹饪学校厨房电改工程进行邀请询价，现欢迎各受邀单位参加询价活动。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：六安技师学院烹饪学校厨房电改工程

2、项目编号：AHWB-20220831

3、项目类型：工程类

4、项目单位：安徽六安技师学院

5、资金来源：政府投资

6、最高限价： 40 万元

7、标段（包别）划分：不分包

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商须具备电力工程施工总承包三级及以上资质的企业,具有独立法人资格，具备有效安全生产许可证。

3、拟派项目负责人资格要求：相应工程专业二级建造师（含二级）以上，同时并具有有效的安全考核B级证书。

4、本项目不接受联合体询价；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、询价文件获取办法

1、询价文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止；

2、询价文件价格：免费；

3、文件获取方式：

（1）本项目询价文件均需从网上下载。

（2）免费下载网址：安徽六安技师学院官网（https://www.ahlajsxy.cn/）。

（3）响应文件应在2022年9月7日15时30分（北京时间）之前盖章密封后送达安徽六安技师学院(安徽省六安市佛子岭东路汽车东站西侧)，逾期视为自动放弃。

四、询价时间及地点

1、询价时间及响应文件提交截止时间：2022年 9 月 7 日下午 15 时30分；

2、询价地点：安徽六安技师学院（行政楼二楼会议室）。

五、响应文件提交截止时间

同询价时间

六、答疑

供应商如果对本项目内容有相关疑问，可以向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等），疑问应在2022年9月3日前发送至2440461412 @QQ.COM，并电话联系代理单位确认是否收到，采购人（采购代理机构）将在2022年9月4日前予以答复。对询价文件进行的澄清、更正或更改，将在“安徽六安技师学院官网”及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询，供应商须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。

七、其它事项说明

1、拟派项目经理、技术负责人不得在其他在建工程（含已中标的待建工程）中担任项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员。

2、为减少人员聚集，每个供应商确定1名授权委托人进场参加，到场的委托人无授权委托书的不得进场，并按未到场处理。到场人员不得属于冠状病毒肺炎确诊人员、疑似病例人员，不得属于最近14天（开标前14天）内在疫情重点区域居住、或最近14天（开标前14天）内有重点疫情地区旅居史、或曾与确诊或与疑似病例有密切接触史按规定需隔离医学观察人员。供应商授权的委托人员是否属于前述情形，由供应商开具符合上述要求的承诺说明，开标时一并递交。同时其授权委托人应按六安市新型冠状病毒疫情应急防控综合指挥部（六指办〔2020〕80号）文“关于在全市推广应用安徽健康码的通知”的要求申领“安康码”，在入口登记处使用皖事通主动出示个人持有的“安康码”，持绿色“安康码”人员，由登记人员使用“安康码”核验端进行扫码核验，测量体温，根据情况予以放行或进行异常登记。持黄色或红色“安康码”的人员，不符合疫情防控要求，禁止进场参加招投标活动。本项目禁止不符合疫情防控要求的人员进场参加招投标活动；无前述承诺说明的视为未响应疫情防控和询价文件要求，其投标将被予以拒绝。需要承诺说明的事项不得有遗漏，有遗漏的视为未响应疫情防控和询价文件要求，其投标也将被予以拒绝。承诺说明的事项，不得弄虚作假，否则将比照询价文件有关弄虚作假的处理规定进行处理，同时按疫情防控规定，移送公安等部门处理。

八、询价保证金缴纳账户

详见询价文件

十、联系方式

（一）采购单位：

地址：安徽省六安市佛子岭东路汽车东站西侧

联系人：鲍主任                        电话：18956471858

- 采购代理机构：

地址：安徽务本项目管理有限公司

联系人：金工                          电话：17305640132

安徽六安技师学院

安徽务本项目管理有限公司

2022年9月1日

一、报价响应须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽六安技师学院 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：安徽务本项目管理有限公司 地址：六安市裕安区梅山南路文汇大厦10楼1016室 |
| 3 | 询价有效期 | 投标截止日后30天 |
| 4 | 询价保证金有效期 | 投标截止日后30天 |
| 5 | 询价保证金 | 保证金允许方式：网银支付 银行转账 现金（现场密封提交） 数 额：捌仟元整。 转入时限：询价截止时间前必须到下列指定的收款人账户，转入时间应满足网银支付、银行转账数据交换的时间需求。收款人名称、汇入银行及汇入账号应严格按照下列收款人名称、汇入银行及汇入账号填写，不出错,不得多字少字，否则责任自负。 收款人名称：安徽务本项目管理有限公司 汇入银 行：/ 汇入银行账号：/ 退回时限：未成交供应商的询价保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还。成交供应商的询价保证金，将在规定时间与采购单位合同签订后五个工作日内予以退还。 |
| 6 | 项目类型 | 工程类 |
| 7 | 项目名称 | 六安技师学院烹饪学校厨房电改工程 |
| 8 | 项目编号 | AHWB-20220831 |
| 9 | 付款方式 | 付款方式：项目竣工并验收合格后付合同价款的80%；工程决算审计后付至决算价款的97%；余款3%为质保金，待质保期（一年）满后无质量缺陷一次性付清（无息）。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 10 | 工期 | 10日历天 |
| 11 | 免费质保期 | 1年。 |
| 12 | 成交服务费 | 本项目代理费、造价咨询费、预算审核费、专家评审费等费用由成交人承担；供应商在报价时应充分考虑该项费用并包含在响应报价的单价、合价与总价中，不单独报价。成交人在领取成交通知书时一次性付清。按照国家计委计价格[2002]1980号和皖价服（2007）86号文件的规定计取本项目造价咨询费及代理费，预算审核费、专家评审费按实际发生计取。 |
| 13 | 履约保证金（本项目无需履约保证金） | 成交人在签订合同时应向采购人提交合同总价 / %的履约保证金。 成交人可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、银行履约保函等方式提交履约保证金。 成交人以现金进行履约保证的，应将现金提交到以下指定的银行账户。 成交人以银行履约保函或保证保险方式担保履约的，应将银行履约保函或保证保险交至采购人保管。成交人提交银行履约保函或保证保险的担保期限不得少于成交项目的合同期限。银行履约保函或保证保险担保期限到期但成交项目尚未竣工验收的，成交人应当进行续保或者补缴履约保证金。成交人应当续保或者补缴履约保证金而没有续保或者补缴履约保证金的，采购人可以暂停支付成交人同等金额的项目工程款。 提交时限：成交公示后在投诉期内无异议的，成交人自投诉期满次日起10个工作日内提交履约保证金，并在提交完毕次日起10日内与采购人（发包人）签订合同。在投诉期内有异议的，经调查处理属于异议不成立的，自确认异议不成立次日起10个工作日内提交履约保证金，并在提交完毕次日起10日内与采购人（发包人）签订合同。 汇入账户名称：/ 汇入银行名称：/ 汇入银行帐号：/ 汇入账户名称：/ 汇入银行名称：/ 汇入银行账号：/ 成交人必须按上述要求提交履约保证金并与采购人（发包人）签订合同，超过时限未提交履约保证金或因成交人自身原因未在询价文件约定时限内签订合同的，其成交资格无效，采购人依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定依次确定其他成交候选人为成交人或重新采购。 |
| 14 | 勘察现场 | 请各投标人联系采购单位自行勘踏。 |
| 15 | 质疑与答疑 | 供应商如果对本项目内容有相关疑问，可以向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等），疑问应在2022年9月3日前发送至2440461412 @QQ.COM，并电话联系代理单位确认是否收到，采购人（采购代理机构）将在2022年9月4日前予以答复。对询价文件进行的澄清、更正或更改，将在“安徽六安技师学院官网”及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询，供应商须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。 |
| 16 | 投标文件份数及要求 | 正本一份，副本二份；分别编制、装订（胶装）成册，不可采用活页装订。 |
| 17 | 递交投标文件注意事项 | 响应文件必须在响应文件提交截止时间前现场递交。 |
| 18 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 4、投标时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商公章。联合体投标的，所有联合体成员均须加盖公章。如有虚假，采购人将取消其成交资格并上报金安区发改委公共资源交易股按有关规定处理。 |
| 19 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 20 | 关于联合体投标的相关约定 | 本项目不接受联合体 |
| 21 | 人员配备要求 | 1、项目班子配备：项目经理1人，资格满足询价公告要求、技术负责人1人，具有与工程项目相适应专业的助理工程师及以上职称（专业不配套按不实质性相应询价文件要求处理）、施工员1名、质量员1名、安全员1名。 2、项目经理（建造师）及项目班子配备以响应文件载明的成员名单为准。 |

（二）供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商须具备电力工程施工总承包三级及以上资质的企业,具有独立法人资格，具备有效安全生产许可证。

3、拟派项目负责人资格要求：相应工程专业二级建造师（含二级）以上，同时并具有有效的安全考核B级证书。

4、本项目不接受联合体询价；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、响应文件资料清单

2、报价单

3、询价响应授权书

4、询价响应函

5、无重大违法记录声明函

6、响应情况表

7、建设工程施工项目部关键岗位人员配备情况

8、拟投入本项目人员配备表

9、承包人用于本工程施工的机械设备表

10、相关服务承诺函

11、中小企业响应声明函、残疾人福利性单位声明函

12、联合体协议

13、工程量清单报价书

14、承诺函

15、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

（四）询价保证金

1、供应商必须在实际参与询价前，提交规定数额的保证金。未按规定及时、足额交纳询价响应保证金的供应商，将被拒绝参与询价。

2、询价响应保证金必须采取下列任何一种形式：

（1）网银支付；

（2）银行转账：

（3）现金递交。

3、供应商应保证询价响应保证金按时、足额到账。由任何原因造成其保证金未能按时、足额到账而引起的后果，供应商须自行负责。

4、未成交供应商的投标保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还。成交供应商的询价保证金，将在规定时间与采购单位合同签订后五个工作日内予以退还。

5、下列任何情况发生时，供应商的询价保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤回其询价响应书；

（2）供应商在询价响应文件中弄虚作假并查实的；

（3）成交供应商，在规定期限内未能签订合同。

## （五）响应文件的提交

1、响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

2、响应文件应当对询价文件有关资格条件、工期、询价有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3、响应文件应用不褪色的材料书写或打印，响应文件按询价文件规定的格式由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖供应商单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

4、响应文件份数见供应商须知前附表。

5、响应文件应采用A4纸印刷，分别装订成册，不得采用活页装订，不得混装，否则作无效标处理。

6、响应文件应密封并应在封口处加盖供应商单位公章，按询价公告规定的时间、地点，于询价截止时间前现场签到并递交，未在询价截止时间前递交的响应文件将被拒绝并退还给供应商。

7、如果未按规定封装或加写标记，代理单位将不承担响应文件错放或提前开封的责任，并可能导致响应无效。

## （六）评审及异常情况处理

1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、人员配备、质量要求、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

若出现报价相同的情况，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

3、重新组织询价，采购单位将通过安徽六安技师学院官网进行公告。

## （七）报价响应及答疑

1、供应商应仔细阅读询价文件，了解采购项目的全部工程内容。供应商的响应报价应是询价文件所确定的采购范围内全部工程内容的价格体现，但其响应报价不得低于供应商个别成本价。供应商的响应报价，应是在满足询价文件规定工期、质量要求下，完成须知前附表和合同条款上所列采购工程范围的全部工作的报价。

2、供应商应根据当前建筑市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对报价费用进行分析、测算，实事求是地确定响应报价（不得低于成本价），任何响应优惠都体现在报价内。采购人不要求供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行响应报价，其优惠应直接体现在各项响应报价的综合单价中。供应商不得以自有机械闲置、自有材料为由等不计成本地进行报价。

3、本工程的响应报价采用工程量清单综合单价报价法。综合单价是指完成本工程项目的除措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金外的全费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、综合费和施工工期内的风险费用。

4、响应报价编制依据

4.1询价文件；

4.2设计图纸；

4.3工程量清单；

4.4澄清答疑、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

4.5施工组织设计及施工方案；

4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

4.7 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据；

4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

4.9施工期间的风险因素。

5、供应商的费用项目编制原则

5.1措施项目费用应根据自行确定的施工组织设计（施工方案）填写，如遇清单缺项的项目，供应商应依据清单编制的办法进行补充。

5.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。

5.3其他项目清单中采购人的暂列金额、专业工程暂估价均为估算金额。询价响应时计入响应总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容及本询价文件中规定的计价方式结算。

5.4供应商应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及询价文件的要求，由供应商自主报价。

6、供应商的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用（安全文明施工费等）应严格执行下表有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

6.1不可竞争费用包括：

1）安全文明施工费：按2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据规定计取

2）税金：按9%执行{分部分项工程项目费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费}；

3）招标文件中明确的由采购人自行采购的材料费；

4）暂列金额、专业工程暂估价；

5）法律法规规章、上级文件等规定的其他不可竞争费用。

6.2可竞争费用包括：

(1)材料费、机械费用；

(2)综合费；

(3)措施项目费。

7、除非采购人对现金文件予以修改、更正，否则供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目、工程量及项目排列顺序。

8、除非合同中另有规定，供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价以及响应报价汇总表中的响应报价均包括完成询价文件规定的全部工程内容以及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在响应报价中。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及响应总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。

9、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

10、供应商如果对本项目内容有相关疑问，可以向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等），疑问应在2022年 月 日前发送至2440461412 @QQ.COM，并电话联系代理单位确认是否收到，采购人（采购代理机构）将在2022年 月 日前予以答复。对询价文件进行的澄清、更正或更改，将在“安徽六安技师学院官网”及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询，供应商须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。

11、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （八）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

## （九）澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （十）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

## （十一）质疑

1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向安徽六安技师学院提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报金安区发改委公共资源交易股予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

# 采购合同

（合同格式参照《建设工程施工合同》（GF—2017—0201示范文本）

- 三、工程需求

# E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安技师学院烹饪学校厨房电改工程	标段：	第9页 共9页

| 序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 量 |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
| 号 |  |  |  | 单 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价 |
|  |  |  |  | 位 |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 1 | 030404017001 | ALCF1-1配电箱 | - 名称：ALCF1-1配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 2105.22 | 2105.22 | 96.32 |  |  |
| 2 | 030404017002 | ALCF1-2配电箱 | - 名称：ALCF1-2配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1345.22 | 1345.22 | 96.32 |  |  |
| 3 | 030404017003 | ALCF1-3配电箱 | - 名称：ALCF1-3配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1345.22 | 1345.22 | 96.32 |  |  |
| 4 | 030404017004 | ALCF1-4-5配电箱 | - 名称：ALCF1-4-5配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 2 | 812.75 | 1625.5 | 149.8 |  |  |
| 5 | 030404017005 | ALCF1-6-7配电箱 | - 名称：ALCF1-6-7配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 2 | 1645.22 | 3290.44 | 192.64 |  |  |

| 6 | 030404017006 | ALCF1-8配电箱 | - 名称：ALCF1-8配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 2 | 812.75 | 1625.5 | 149.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 030404017007 | ALCF2-1配电箱 | - 名称：ALCF2-1配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1845.22 | 1845.22 | 96.32 |  |  |
| 8 | 030404017008 | ALCF2-2配电箱 | - 名称：ALCF2-2配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1245.22 | 1245.22 | 96.32 |  |  |
| 9 | 030404017009 | ALCF2-3-5配电箱 | - 名称：ALCF2-3-5配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 3 | 2145.22 | 6435.66 | 288.96 |  |  |
| 10 | 030404017010 | ALCF2-6配电箱 | - 名称：ALCF2-6配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1125.22 | 1125.22 | 96.32 |  |  |
| 11 | 030404017011 | ALCF2-7-8配电箱 | - 名称：ALCF2-7-8配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 2 | 1100.75 | 2201.5 | 149.8 |  |  |
| 12 | 030404017012 | ALCF2-9配电箱 | - 名称：ALCF2-9配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1845.22 | 1845.22 | 96.32 |  |  |
| 13 | 030404017013 | ALCF2-10配电箱 | - 名称：ALCF2-10配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1133.22 | 1133.22 | 96.32 |  |  |

| 14 | 030404017014 | ALCF2-11配电箱 | - 名称：ALCF2-11配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1133.22 | 1133.22 | 96.32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 030404017015 | ALCF2-12配电箱 | - 名称：ALCF2-12配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1133.22 | 1133.22 | 96.32 |  |  |
| 16 | 030404017016 | ALCF2-13配电箱 | - 名称：ALCF2-13配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1133.22 | 1133.22 | 96.32 |  |  |
| 17 | 030404017017 | ALCF2-14配电箱 | - 名称：ALCF2-14配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1133.22 | 1133.22 | 96.32 |  |  |
| 18 | 030404017018 | ALCF2-15配电箱 | - 名称：ALCF2-15配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 2325.22 | 2325.22 | 96.32 |  |  |
| 19 | 030404017019 | ALCF2-16配电箱 | - 名称：ALCF2-16配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1925.22 | 1925.22 | 96.32 |  |  |
| 20 | 030404017020 | ALCF1-ZM配电箱 | - 名称：ALCF1-ZM配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1525.22 | 1525.22 | 96.32 |  |  |
| 21 | 030404017021 | ALCF2-ZM配电箱 | - 名称：ALCF2-ZM配电箱 - 型号、规格：详见系统图 - 安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1225.22 | 1225.22 | 96.32 |  |  |
| 22 | 030404034001 | 照明开关 | - 名称：单联单控开关 - 安装方式：嵌墙安装 | 个 | 3 | 16.59 | 49.77 | 11.76 |  |  |

| 23 | 030404034002 | 照明开关 | - 名称：双联单控开关 - 安装方式：嵌墙安装 | 个 | 7 | 23.14 | 161.98 | 27.44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 030404034003 | 照明开关 | - 名称：三联单控开关 - 安装方式：嵌墙安装 | 个 | 19 | 32.32 | 614.08 | 74.48 |  |  |
| 25 | 030404034004 | 照明开关 | - 名称：四联单控开关 - 安装方式：嵌墙安装 | 个 | 1 | 39.69 | 39.69 | 4.9 |  |  |
| 26 | 030404035001 | 普通插座 | - 名称：普通插座 - 安装方式：嵌墙安装 | 个 | 60 | 17.85 | 1071 | 235.2 |  |  |
| 27 | 030404035002 | 厨房插座 | - 名称：厨房插座 - 安装方式：嵌墙安装 | 个 | 153 | 35.2 | 5385.6 | 856.8 |  |  |
| 28 | 030408001001 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 - 型号、规格：WDZA-YJY-5*10 - 材质：铜芯 - 敷设方式：穿保护管敷设 | m | 245.22 | 42.8 | 10495.42 | 522.32 | 282 |  |
| 29 | 030408001002 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 - 型号、规格：WDZA-YJY-4*25+1*16 - 材质：铜芯 - 敷设方式：穿保护管敷设 | m | 154.48 | 89.61 | 13842.95 | 590.11 | 177.65 |  |
| 30 | 030408001003 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 - 型号、规格：WDZA-YJY-4*50+1*25 - 材质：铜芯 - 敷设方式：穿保护管敷设 | m | 184.34 | 120.97 | 22299.61 | 892.21 | 211.99 |  |
| 31 | 030408001004 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 - 型号、规格：WDZA-YJY-4*70+1*35 - 材质：铜芯 - 敷设方式：穿保护管敷设 | m | 111.44 | 155.93 | 17376.84 | 663.07 | 128.16 |  |

| 32 | 030408001005 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 - 型号、规格：WDZA-YJY-4*95+1*50 - 材质：铜芯 - 敷设方式：穿保护管敷设 | m | 48.9 | 223.03 | 10906.17 | 347.19 | 59.17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*120+1*70 - 材质：铜芯 - 敷设方式：穿保护管敷设 | m | 37.8 | 303.28 | 11463.98 | 268.38 | 45.74 |  |
| 34 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZA-YJY-4*185+1*95 - 材质：铜芯 - 敷设方式：穿保护管敷设 | m | 34.2 | 501.45 | 17149.59 | 336.19 | 116.62 |  |
| 35 | 030411001001 | 电缆保护管 | - 名称：电缆保护管 - 材质：焊接钢管 - 规格：SC40 | m | 245.22 | 26.87 | 6589.06 | 1826.89 |  |  |
| 36 | 030411001002 | 电缆保护管 | - 名称：电缆保护管 - 材质：焊接钢管 - 规格：SC50 | m | 154.48 | 32.17 | 4969.62 | 1282.18 | 13.9 |  |
| 37 | 030411001003 | 电缆保护管 | - 名称：电缆保护管 - 材质：焊接钢管 - 规格：SC65 | m | 184.34 | 42.9 | 7908.19 | 1865.52 | 36.87 |  |
| 38 | 030411001004 | 电缆保护管 | - 名称：电缆保护管 - 材质：焊接钢管 - 规格：SC100 | m | 198.1 | 67.69 | 13409.39 | 3133.94 | 39.62 |  |
| 39 | 030411001005 | 电缆保护管 | - 名称：电缆保护管 - 材质：焊接钢管 - 规格：SC125 | m | 34.2 | 88.28 | 3019.18 | 683.32 | 23.94 |  |
| 40 | 030411001006 | 配管 | - 名称：穿线管 - 材质：PVC - 规格：Φ20 | m | 4430.09 | 4.72 | 20910.02 | 9746.2 |  |  |

| 41 | 030411001007 | 配管 | - 名称：穿线管 - 材质：PVC - 规格：Φ25 | m | 76.85 | 6.42 | 493.38 | 176.76 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 030411001008 | 配管 | - 名称：穿线管 - 材质：PVC - 规格：Φ32 | m | 225.2 | 8.98 | 2022.3 | 662.09 |  |  |
| 43 | 030411001009 | 配管 | - 名称：穿线管 - 材质：PVC - 规格：Φ50 | m | 146.26 | 11.67 | 1706.85 | 495.82 |  |  |
| 44 | 030411001010 | 配管 | - 名称：穿线管 - 材质：焊接钢管 - 规格：SC32 | m | 358.36 | 17.52 | 6278.47 | 1153.92 |  |  |
| 45 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：电缆桥架 2.型号、规格：400*200 3.材质：钢质 | m | 196.21 | 174.44 | 34226.87 | 4065.47 | 339.44 |  |
| 46 | 030411004001 | 配线 | - 名称：照明线路 - 配线形式：管内穿线 - 型号、规格：WDZB-BJY-2.5mm2 - 材质：铜芯 | m | 8023.1 | 3.07 | 24630.92 | 4573.17 |  |  |
| 47 | 030411004002 | 配线 | - 名称：照明线路 - 配线形式：管内穿线 - 型号、规格：WDZB-BJY-4mm2 - 材质：铜芯 | m | 7603.2 | 4.11 | 31249.15 | 3725.57 |  |  |
| 48 | 030411004003 | 配线 | - 名称：照明线路 - 配线形式：管内穿线 - 型号、规格：WDZB-BJY-6mm2 - 材质：铜芯 | m | 302.67 | 5.59 | 1691.93 | 148.31 |  |  |

| 49 | 030411004004 | 配线 | - 名称：照明线路 - 配线形式：管内穿线 - 型号、规格：WDZB-BJY-10mm2 - 材质：铜芯 | m | 2467.4 | 9.42 | 23242.91 | 1406.42 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 030411004005 | 配线 | - 名称：照明线路 - 配线形式：管内穿线 - 型号、规格：WDZB-BJY-16mm2 - 材质：铜芯 | m | 731.3 | 14.67 | 10728.17 | 416.84 |  |  |
| 51 | 030412001001 | LED灯 | 1.名称：LED灯 2.规格：600*600 | 套 | 283 | 107.31 | 30368.73 | 2733.78 |  |  |
| 52 | 030412001002 | 吸顶灯 | 1.名称：吸顶灯 | 套 | 9 | 82.34 | 741.06 | 86.94 |  |  |
| 53 | 030412004001 | 射灯 | 射灯 | 套 | 412 | 64.59 | 26611.08 | 2191.84 |  |  |
| 54 | 030412001003 | 办公室吊灯 | 办公室吊灯 | 套 | 9 | 197.69 | 1779.21 | 56.7 |  |  |
| 55 | 030412004002 | 暗藏灯管 | - 名称 - 型号 - 规格 - 安装形式 | m | 605.5 | 18.68 | 11310.74 | 4747.12 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 413446.03 | 52480.97 | 1475.10 |  |

## 四、响应文件格式

项目

响

应

文

件

第   包

供应商：

年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商基本信息 |  |
| 二 | 询价响应授权书 |  |
| 三 | 响应函 |  |
| 四 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 五 | 响应情况表 |  |
| 六 | 建设工程施工项目部关键岗位人员配备情况 |  |
| 七 | 拟投入本项目人员配备表 |  |
| 八 | 承包人用于本工程施工的机械设备表 |  |
| 九 | 相关服务承诺函 |  |
| 十 | 中小企业响应声明函、残疾人福利性单位声明函 |  |
| 十一 | 联合体协议 |  |
| 十二 | 工程量清单报价书 |  |
| 十三 | 承诺函 |  |
| 十四 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

## 供应商基本信息

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 企业类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 营业期限 |  |  |
| 资质类型 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行号（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 供应商公章： |  |  |  |  |  |  |

## 附件二

## 询价响应授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目询价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目询价响应、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商公章：

日期：

## 附件三

## 询价响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号询价公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的询价采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （供应商的名称）全权处理本项目询价响应的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于买方要求的日期内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方同意按照询价文件的要求，向贵方递交询价保证金。并且承诺，在询价有效期内如果我方撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该询价保证金的权力。

5、如我公司成交，我公司承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商公章：

日期：

## 附件四

## 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商公章：

日期：

## 附件五

## 响应情况表

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 询价文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商公章：

日期：   年   月  日

注：

1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）询价文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、供应商所供产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

附件六

建设工程施工项目部关键岗位人员配备情况

| 1.公司人员 | 共计： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 中 | 有职称技术的管理人员 |  |  |  |  |  |  | 其他管理人员 |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 | 助理工程师 |  |  | 技术员 |  |  |
|  | 技术工人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8级以上 |  | 6～8级 | 4～6级 |  |  | 1～3级 | 普通工人 |  |
| 2.拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 人员类别 |  | 从事本专业工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10年以上 |  |  |  | 5年至10年 |  |  | 5年以下 |
| 项目经理（注册建造师） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样员（可兼任） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应文件中须提供拟派往本工程的项目负责人和技术负责人的证书复印件。

供应商声明：本工程一旦我公司成交，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目部关键岗位人员，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况在成交后签订合同前另附资料说明。

附件七

拟投入本项目人员配备表

| 拟任职位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 出生年月 |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  |  |  |
| 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 职 务 |  |  |  | 工作年限 |  |
| 自 | 至 |  | 主要经验及承担的项目 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |

附件八

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件九

## 相关服务承诺函

(投标人可自行制作格式)

附件十

## 中小企业响应声明函

（非中小企业产品响应，不需此件）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司参加某项目采购活动（项目编号：某编号）同意评审结果公告中公示以下内容并承诺：本公司响应文件中所提供的以下部分产品为中型、小型、微型企业生产的产品，我方承诺报价低于同类货物和服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

包别：第    包（不分包项目删除）                         人民币：     元

| 序号 | 品 名 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 须提供《中小企业声明函》 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |

备注：

1、表中所列产品应为供应商满足本采购文件要求的中型、小型、微型企业生产的产品；所供产品生产厂家出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为中型、小型、微型企业生产的产品，该部分价格不享受中小微企业折扣政策。

2、中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

示例：某企业投标总价为400元，其中投标产品A、B分别为中型企业和小型企业生产的产品，则上表填写如下：

| 序号 | 品 名 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | 100 | 100 | 3% | 3 | 某中型企业 | 《中小企业声明函》后附 |
| 2 | B | 2 | 100 | 200 | 6% | 12 | 某小型企业 |  |
| 合计 |  | / | / | 300 | / | 15 | / | / |

投标供应商投标总价为400元，评审价格为400-15=385元。

供应商公章：

日      期：

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加某项目采购活动（项目编号：某编号）提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人公章：

日      期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加某采购单位的某项目（项目编号：某编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人公章：

日      期：

附件十一

## 联合体协议（不采用）

（不允许联合体响应或未组成联合体响应，不需此件）

（允许联合体且供应商为联合体响应的，请将此件加盖供应商公章）

与          就“某项目”（项目编号：某编号）的询价响应有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由    牵头，    参加，组成联合体共同进行本项目的询价响应工作。

二、          为本次响应的主体方，联合体以主体方的名义参加询价。主体方负责询价项目的一切组织、协调工作，并授权询价代理人以联合体的名义参加项目的询价，代理人在询价、响应、评审、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次采购的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本成交项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体成交，则主体方负责                             等工作；参加方负责                      等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中响应，也不得组成新的联合体参加本项目响应。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。

七、未成交，本协议自动废止。

主体方：（公章）                      参加方：（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

签订日期:    年    月    日

## 附件十二

工程量清单报价书

具体格式见2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及配套文件计价表格格式

(1)投标总价封面；

(2)投标总价扉页；

(3)总说明；

(4)建设项目投标报价汇总表；

(5)单项工程投标报价汇总表；

(6)单位工程投标报价汇总表；

(7)分部分项工程量清单计价表；

(8)措施项目清单与计价表；

(9)不可竞争项目清单与计价表；

(10)其他项目清单与计价表；

(11)暂列金额明细表；

(12)专业工程暂估价计价表；

(13)计日工表；

(14)总承包服务费计价表；

(15)税金计价表；

(16)承包人提供材料（工程设备）一览表；

(17)分部分项工程量清单综合单价分析表；

(18)投标报价需要的其他资料。

附件十三

承诺函

致：（采购人名称）：

我单位参加你方采购项目编号为       （项目编号）的          （项目名称）项目的询价活动，现郑重承诺如下：

我单位拟派项目经理（建造师）和技术负责人参与本项目询价之前无在建工程包括已中标的待建工程（或原有在建工程已按照相关法律法规办理了有效的项目经理和技术负责人变更手续）。如发现有在建工程（含已中标的待建工程）或办理的变更手续不符合法定原因、条件、程序，经查证属实即构成以虚假信息（事实）投标，我单位自愿接受采购人及公共资源交易监督管理部门按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定给予的处理，包括中标无效，投标保证金不予退还，赔偿采购人损失，接受罚款以及投标资格限制等。

供应商公章：

法定代表人（签字）：

年  月  日

附件十四

询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料