安徽六安技师学院本部及二校区校医室医疗物资采购询价邀请函

各受邀报价单位：

为保障我院本部及二校区校医室建设，现特需对校医室所需医疗物资进行询价采购。相关采购内容说明如下：

一、采购物资要求：

（1）项目名称：六安技师学院本部及二校区校医室医疗物资采购项目。

（2）本项目所包含的采购内容如下：

| 序号 | 品名 | 单位 | 参数要求 | 生产厂家 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视力表灯箱 | 个 | 2.5m | 江苏远燕 | 1 |
| 2 | 听诊器 | 个 |  | 江苏鱼跃 | 4 |
| 3 | 手电筒 | 个 | 医用 | 浙江金华 | 2 |
| 4 | 氧气瓶 | 个 | 40L | 山东华宸 | 2 |
| 5 | 氧气袋 | 个 | 42升 | 江苏远燕 | 1 |
| 6 | 氧流表 | 套 | / | 江苏远燕 | 2 |
| 7 | 移动清创、抢救推车 | 台 | 双层无抽 | 潮州新星 | 3 |
| 8 | 简易呼吸气囊 | 个 | 成人硅胶 | 厦门康勃 | 1 |
| 9 | 体重秤 | 台 | 杠杆指针式 | 江苏苏宏 | 2 |
| 10 | 检查（诊察）床 | 张 | 1900*600*700 | 衡水宏康 | 3 |
| 11 | 移动输液架 | 个 | 升降 | 衡水庆忠 | 10 |
| 12 | 输液座椅 | 个 | 单人位 | 衡水宏康 | 6 |
| 13 | 医疗床垫、被褥、枕头、床单 | 套 | 5件套 | 项城布凡 | 15 |
| 14 | 医疗床 | 张 | 平板含床垫 | 衡水宏康 | 11 |
| 15 | 床头柜 | 个 | ABS材质 | 衡水宏康 | 11 |
| 16 | 药品柜 | 组 | 钢制、1800*850*390 | 衡水宏康 | 1 |
| 17 | 药品冷藏柜 | 组 | 80升 | 中美达 | 2 |
| 18 | 移动式紫外线消毒灯 | 台 | 双管 | 申星光电 | 4 |
| 19 | 台式血压表 | 台 | 水银台式 | 江苏远燕 | 2 |
| 20 | 电子血压计 | 台 | 腕带式 | 广东同声 | 5 |
| 21 | 血糖仪 | 个 |  | 江苏鱼跃 | 3 |
| 22 | 除颤仪 | 台 | 360J双相波 | 深圳迈瑞 | 2 |
| 23 | 电子体温计 | 个 | 额温枪 | 亿普生 | 2 |
| 24 | 急救箱 | 个 | 内科 | 金坛剑云 | 1 |
| 25 | 水银体温计 | 支 | 水银 | 安徽扬子 | 10 |
| 26 | 不锈钢带盖方盘 | 个 | 9cm | 潮州新星 | 3 |
| 27 | 敷料缸 | 个 | 9cm | 潮州新星 | 3 |
| 28 | 血管钳 | 把 | 16# | 苏州金鹿 | 4 |
| 29 | 手术剪（医用组织剪） | 把 | 18# | 苏州金鹿 | 2 |
| 30 | 医用拆线剪刀 | 把 | 16# | 苏州金鹿 | 2 |
| 31 | 持针器 | 把 | 18# | 苏州金鹿 | 2 |
| 32 | 镊子 | 把 | 16# | 潮州新星 | 6 |
| 33 | 污物桶 | 个 | 30L | 湖北景远康 | 3 |

二、供应商资格要求：

（1）报价人须具有独立法人资格或独立法人资格授权的、能独立承担民事责任和履行合同能力，采购内容在其营业执照的经营范围内，须提供法定代表人授权委托书。

（2）报价人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定。

（3）本项目不接受联合体投标；

三、供应商报价要求：

（1）报价一经认可，即为签订合同的最终依据。报价总金额含采购、免费安装、技术服务、运输、税票等完成本次采购项目的所有费用；

（2）最高限价：59018.00元，供应商报价高于最高限价为无效报价。

四、供应商供货要求：

（1）报价人所投产品必须是合格产品，供货时提供全部产品所对应的产品合格证，若不能提供，则视为虚假应标，采购人有权拒收中标人所供货物，并保留追究相关经济损失与法律责任的权利。

（2）供货安装周期要求：中标人需于中标公示期满后次日到校签订合同，合同签订后5个工作日内按照采购人指定的位置供货安装到位。

（3）供应商在采购过程中应遵守诚实信用的原则，在采购及合同履行过程中，如发现供应商有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会按照相关规定处理。希望各竞投供应商在认真阅读询价文件各条款后再进行报价。

五、采购询价文件发布及响应办法

（1）采购询价文件发布时间：自邀请询价函发出之日起至投标截止时间止。供应商如确定参加报价，请将报价响应材料按规定时间递交到指定地点。

（2）报价材料递交时间：2023年5月18日9:00之前。

（3）报价材料送达方式：报价函应按要求加盖公章；报价材料用档案袋密封、盖章，并在封面上注明项目名称，送至安徽六安技师学院行政楼215办公室。

六、询价评审方法：合理低价法。若本次询价最终低于三家供应商参与报价，该项目仍正常开标，不受报价人数量影响。

七、联系电话：0564-3359119。联系人：孔老师、邵老师。

八、报价函格式后附。

安徽六安技师学院

2023年5月16日

（文字：邵笑| 初审：惠晓云| 终审：汪泓）

附件1：

六安技师学院本部及二校区校医室医疗物资采购项目报价函（含税）

| 序号 | 品名 | 单位 | 参数要求 | 生产厂家 | 单价 | 需求数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视力表灯箱 | 个 | 2.5m | 江苏远燕 |  | 1 |  |
| 2 | 听诊器 | 个 |  | 江苏鱼跃 |  | 4 |  |
| 3 | 手电筒 | 个 | 医用 | 浙江金华 |  | 2 |  |
| 4 | 氧气瓶 | 个 | 40L | 山东华宸 |  | 2 |  |
| 5 | 氧气袋 | 个 | 42升 | 江苏远燕 |  | 1 |  |
| 6 | 氧流表 | 套 | / | 江苏远燕 |  | 2 |  |
| 7 | 移动清创、抢救推车 | 台 | 双层无抽 | 潮州新星 |  | 3 |  |
| 8 | 简易呼吸气囊 | 个 | 成人硅胶 | 厦门康勃 |  | 1 |  |
| 9 | 体重秤 | 台 | 杠杆指针式 | 江苏苏宏 |  | 2 |  |
| 10 | 检查（诊察）床 | 张 | 1900*600*700 | 衡水宏康 |  | 3 |  |
| 11 | 移动输液架 | 个 | 升降 | 衡水庆忠 |  | 10 |  |
| 12 | 输液座椅 | 个 | 单人位 | 衡水宏康 |  | 6 |  |
| 13 | 医疗床垫、被褥、枕头、床单 | 套 | 5件套 | 项城布凡 |  | 15 |  |
| 14 | 医疗床 | 张 | 平板含床垫 | 衡水宏康 |  | 11 |  |
| 15 | 床头柜 | 个 | ABS材质 | 衡水宏康 |  | 11 |  |
| 16 | 药品柜 | 组 | 钢制、1800*850*390 | 衡水宏康 |  | 1 |  |
| 17 | 药品冷藏柜 | 组 | 80升 | 中美达 |  | 2 |  |
| 18 | 移动式紫外线消毒灯 | 台 | 双管 | 申星光电 |  | 4 |  |
| 19 | 台式血压表 | 台 | 水银台式 | 江苏远燕 |  | 2 |  |
| 20 | 电子血压计 | 台 | 腕带式 | 广东同声 |  | 5 |  |
| 21 | 血糖仪 | 个 |  | 江苏鱼跃 |  | 3 |  |
| 22 | 除颤仪 | 台 | 360J双相波 | 深圳迈瑞 |  | 2 |  |
| 23 | 电子体温计 | 个 | 额温枪 | 亿普生 |  | 2 |  |
| 24 | 急救箱 | 个 | 内科 | 金坛剑云 |  | 1 |  |
| 25 | 水银体温计 | 支 | 水银 | 安徽扬子 |  | 10 |  |
| 26 | 不锈钢带盖方盘 | 个 | 9cm | 潮州新星 |  | 3 |  |
| 27 | 敷料缸 | 个 | 9cm | 潮州新星 |  | 3 |  |
| 28 | 血管钳 | 把 | 16# | 苏州金鹿 |  | 4 |  |
| 29 | 手术剪（医用组织剪） | 把 | 18# | 苏州金鹿 |  | 2 |  |
| 30 | 医用拆线剪刀 | 把 | 16# | 苏州金鹿 |  | 2 |  |
| 31 | 持针器 | 把 | 18# | 苏州金鹿 |  | 2 |  |
| 32 | 镊子 | 把 | 16# | 潮州新星 |  | 6 |  |
| 33 | 污物桶 | 个 | 30L | 湖北景远康 |  | 3 |  |
|  | 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

联系人：

联系电话：

报价单位名称（盖章）：

日期：2023年05月   日

附件2：供应商资质（复印件，加盖公章）